## Лист1
| Период колебаний пружин-ного маятника, с | [14 empty] | Sx |  |  | Tmax |  | Tmin |  |  | G1
1 | 1.382 |  |  |  | 1.335 |  |  |  | 0.047 |  |  |  | 0.002209 |  |  | 0.060432 |  |  | 1.402 |  | 1.262 |  |  | 1.1087
2 | 1.402 | [7 empty] | 0.067 |  |  |  | 0.004489
3 | 1.285 | [7 empty] | -0.05 |  |  |  | 0.0025
4 | 1.344 | [7 empty] | 0.009 |  |  |  | 8.1e-05
5 | 1.262 | [7 empty] | -0.073 |  |  |  | 0.005329
G1 |  |  | Sx- |  |  |  |  | E |  |  | Q |  |  | X
1.208 |  |  | 0.027026 |  |  |  |  | 0.075024 |  |  | 0.0005 |  |  | 0.075026 |  |  | 5.6199
№ n/n измерения | [9 empty] | Период колебаний пружин-ного маятника, с | [9 empty] | Среднее арифметическое значение периода колебаний пружинного маятника, с
1 | [9 empty] | 1.382 | [9 empty] | 1.335
2 | [9 empty] | 1.402
3 | [9 empty] | 1.285
4 | [9 empty] | 1.344
5 | [9 empty] | 1.262
№ n/n измерения |  | Период колебаний пружинного маятника, с |  |  |  |  | Среднее арифметическое значение периода колебаний пружинного маятника, с |  |  | Максимальное значение периода колебаний пружинного маятника, с |  |  |  |  | Минимальное значение периода колебаний пружинного маятника, с |  |  |  |  | Критерий Граббса, G1 |  |  | Критерий Граббса, G2
1 |  | 1.382 |  |  |  |  | 1.335 |  |  | 1.402 |  |  |  |  | 1.262 |  |  |  |  | 1.1087 |  |  | 1.208
2 |  | 1.402
3 |  | 1.285
4 |  | 1.344
5 |  | 1.262
Доверительная вероятность, P |  |  |  | N-1 | [5 empty] | Коэффициент Стьюдента, t |  |  |  |  | Среднее квадратическое отклонени, Sx |  |  |  |  | Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического |  |  | Доверительная граница
0.95 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2.776 |  |  |  |  | 0.060432 |  |  |  |  | 0.027026 |  |  | 0.075024
Доверительная граница случайной погрешности, ε | [5 empty] | Приборная систематическая погрешность, θ | [5 empty] | Абсолютная погрешность прямого измерения, | [5 empty] | Среднее арифметическое значение периода колебаний пружинного маятника, с |  |  |  | Относительная погрешность прямого измерения, %
0.075024 | [5 empty] | 0.0005 | [5 empty] | 0.075026 | [5 empty] | 1.335 |  |  |  | 5.6199